项目名称：重庆国家现代畜牧业示范区科技创新中心运行项目——院网络与监控维修

竞争性磋商文件

项目编号：hyrcgc230324

招标人：重庆市畜牧科学院

招标代理机构：重庆宏毅工程管理有限公司

二〇二三年四月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

第二篇  项目服务需求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 11 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 17 -

第五篇  投标人须知	- 22 -

第六篇  合同条款及格式	- 26 -

第七篇  投标文件编制要求	- 34 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆宏毅工程管理有限公司（以下简称：招标代理机构）接受重庆市畜牧科学院（以下简称：招标人）的委托，对重庆国家现代畜牧业示范区科技创新中心运行项目——院网络与监控维修进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的投标人前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 投标保证金（万元） | 成交投标人数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆国家现代畜牧业示范区科技创新中心运行项目------院网络与监控维修 | 26.0936 | 0.5 | 1 | 软件和信息技术服务业 |

## 二、资金情况

已落实，预算金额为26.0936万元。

## 三、投标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：投标人营业执照经营范围包括安防监控相关内容。

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的投标人，请在重庆市畜牧科学院(cqaa.cn)网上下载或到招标代理机构处领取本项目竞争性磋商文件、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论投标人下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2023年04月04日（北京时间9:00-17:00）至2023年04月10日（北京时间9:00-17:00）。

2.报名方式：潜在投标人将《重庆宏毅工程管理有限公司采购文件发售登记表》（格式详见附件）填写完整加盖投标人公章扫描后发送至指定邮箱（277182880@qq.com）（提示：招标代理机构对报名的潜在投标人信用记录进行查询）

3.竞争性磋商文件售价：人民币500元/包。

（四）递交投标文件地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号（重庆市畜牧科学院2407会议室）

（五）投标文件递交截止时间：2023年04月12日北京时间10:00

（六）磋商开始时间：2023年04月12日北京时间10:00

## 五、磋商保证金

（一）缴纳磋商保证金方式

1．磋商保证金金额：人民币0.5万元整。

2．磋商保证金的缴纳形式及要求

现金或银行保函；采用银行保函形式的，现场随投标文件一起递交，递交截止时间同投标文件递交截止时间，保函必须为不可撤销且见索即付的银行保函；以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的，投标人在规定时间内，按规定金额一次性将磋商保证金从投标人银行基本账户转至以下账户，否则，磋商保证金无效。

磋商保证金账户

户  名：重庆宏毅工程管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆海尔路支行

账  号：1144 7689 6910

(注: 投标人应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“磋商保证金+项目名称缩写”

各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，否则出现的一切后果由投标人自负。

若投标人缴纳投标保证金后不参加现场投标以及报名，将进入“重市畜牧科学院投标黑名单”，一年之内将失去其余自主采购项目的中标资格，其保证金不予退还。

3．磋商保证金的到账时间

在北京时间2023年04月10日17:00分前磋商保证金专用账户收到的符合磋商文件要求的磋商保证金为有效磋商保证金。

（二）磋商保证金的退还

自招标人发出中标通知书之日起5个工作日内，向除中标人以外的投标人退还磋商保证金，自合同签订之日起5个工作日退还中标人的磋商保证金。磋商保证金通过网上银行转账的方式无息退还至各投标人银行基本帐户。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市畜牧科学院(cqaa.cn)网上发布，请各投标人注意下载或到招标代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过投标文件截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，投标人参与本项目磋商的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

## 七、联系方式

（一）招标人：重庆市畜牧科学院

联系人：丁女士

电  话：023-46214307

地  址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号

（二）招标代理机构：重庆宏毅工程管理有限公司

联系人：黄女士

电  话：023-67719102

地  址：重庆市江北区海尔路176号万晟通世纪大厦806

## 第二篇  项目服务需求

| 重庆国家现代畜牧业示范区科技创新中心运行项目-院网络与监控维护预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算价格含购买、运输、制作、安装、管理费等全部费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| 1 | 半球形摄像机 | DS-2CD2146FWD-IS | 台 | 181 | 580 | 104980 |  |  |
| 2 | 枪型摄像机 | DS-2CD2245CV6-I | 台 | 24 | 410 | 9840 |  |  |
| 3 | 球型摄像机 | iDS-2DE7412MC-A(T5) | 台 | 17 | 2350 | 39950 |  |  |
| 4 | 枪机支架 |  | 个 | 24 | 13 | 312 |  |  |
| 5 | 256路24盘位网络硬盘录像机 | DS-96256N-I24 | 台 | 1 | 14500 | 14500 |  |  |
| 6 | 壁挂机柜 | 9U | 台 | 2 | 289 | 578 |  |  |
| 7 | 交换机 | S1210F-PWR | 台 | 3 | 969 | 2907 |  |  |
| 8 | 监控硬盘 | 希捷企业盘10T | 块 | 24 | 1602 | 38448 |  |  |
| 9 | 球机支架 |  | 个 | 21 | 60 | 1260 |  |  |
| 10 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 8 | 600 | 4800 |  |  |
| 11 | 光纤线 | 国标8芯光纤 | 米 | 1430 | 5 | 7150 |  |  |
| 12 | ODF盘 | 8芯满配 | 套 | 10 | 300 | 3000 |  |  |
| 13 | ODF盘 | 72芯满配 | 套 | 1 | 460 | 460 |  |  |
| 14 | 熔纤 |  | 芯 | 104 | 20 | 2080 |  |  |
| 15 | 线管 | PVC20 | 根 | 230 | 4 | 920 |  |  |
| 16 | 电视 | 75寸 | 台 | 3 | 3449 | 10347 |  |  |
| 17 | 电视移动支架 |  | 套 | 3 | 488 | 1464 |  |  |
| 18 | 解码器 | DS-6A08UD | 套 | 1 | 15480 | 15480 |  |  |
| 19 | 静电地板 | 国标 | 平方 | 3 | 320 | 960 |  |  |
| 20 | 辅材 | 水晶头、管卡、软管、直接、胶布等 | 批 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |
| 21 | 合 计 |  |  |  |  | 260936 |  |  |
| 建议：在采购时，中标方应先报生产厂家及型号，由业主审核确定后才能采购。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 重庆国家现代畜牧业示范区科技创新中心运行项目-院网络与监控维护明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 半球形摄像机 | DS-2CD2146FWD-IS | 1、400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 2、支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，徘徊侦测，快速移动侦测 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1% 6、防护: IP66，IK10 为保证服务质量所投设备生产厂商需具有符合国家标准GB/T27922-2011的《商品售后服务评价体系》五星级认证，签合同时提供证书复印件并加盖生产厂商公章。 | 台 | 181 |  |
| 2 | 枪型摄像机 | DS-2CD2245CV6-I | 1、400万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 4、噪比不小于55dB。（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 支持红外补光，有效补光距离达到50m（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 6、靶面尺寸为1/2.7英寸 须提供设备生产厂商针对该项目售后服务承诺函原件加盖生产厂商公章 | 台 | 24 |  |
| 3 | 球型摄像机 | iDS-2DE7412MC-A(T5) | 1、400万7寸12倍全程全彩轻智能网络高清球机 2、靶面尺寸≥1/1.8英寸，光圈值≥F1.2，支持≥12倍光学变倍，最大焦距≥80mm 3、内置6颗补光灯，支持白光补光和红外补光2种模式，可自由切换，其中白光补光距离≥100米，红外补光距离≥150米（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、支持人脸抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素的人脸，可对画面中不小于5张人脸进行检测、跟踪和抓拍（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 5、 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并报警提示（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 7、信噪比≥60dB，动态范围≥106dB，网络延时≤100ms 须提供设备生产厂商针对该项目售后服务承诺函原件加盖生产厂商公章 | 台 | 17 |  |
| 4 | 枪机支架 |  | 国标 | 个 | 24 |  |
| 5 | 256路24盘位网络硬盘录像机 | DS-96256N-I24 | 1、具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个光传输接口、1个eSata接口、1个RS232接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2个miniSAS扩展接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口、1个键盘485接口、9个RS485接口、2个USB3.0接口、1个USB2.0接口、24个硬盘接口，可接入24个SATA接口硬盘。（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 2、可同时显示输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像 3、样机采用模块化结构，支持双电源、双风扇，可插拔式安装主板、风扇、电源模块、面板，并且风扇、电源模块、面板可热插拔 （提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 4、可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上 5、支持图片存储服务，可将NVR作为图片存储服务器，接收并存储前端推送的图片，提供图片URL地址供下载图片。 6、存储安全保障功能，当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，系统会开启增强模式优先录像业务存储（提供公安部出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 7、支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件 为保证平台软件稳定性和服务质量，所投平台的制造商应具备较好的软件开发综合能力，需具备软件过程及能力成熟度评估-软件能力成熟度五级证书，签订合同时需提供证书复印件并加盖厂商鲜章，该证书在全国认证认可信息公共服务平台可查。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 壁挂机柜 | 9U | 550X400X450 | 台 | 2 |  |
| 7 | 交换机 | S1210F-PWR | 8口千兆poe供电交换机 8口千兆60W+2千兆光口 | 台 | 3 |  |
| 8 | 监控硬盘 | 希捷企业盘10T | 10TB 256MB 7200RPM SATA接口 | 块 | 24 |  |
| 9 | 球机支架 |  | 1602 | 个 | 21 |  |
| 10 | 网线 | 超五类网线 | DS-1LN5E-S/E | 箱 | 8 |  |
| 11 | 光纤线 | 国标8芯光纤 | 国标8芯光纤 | 米 | 1430 |  |
| 12 | ODF盘 | 8芯满配 | 8芯满配 | 套 | 10 |  |
| 13 | ODF盘 | 72芯满配 | 72芯满配 | 套 | 1 |  |
|  | 熔纤 |  | 定制 | 芯 | 104 |  |
|  | 线管 | PVC20 | PVC20 | 根 | 230 |  |
|  | 电视 | 75寸 | 4K超高清、2+32G、130%广色域、LED显示、3000:1对比度、屏幕比例：16:9、响应时间：8ms、USB2.0接口2个 | 台 | 3 |  |
|  | 电视移动支架 |  | SPCC优质冷轧钢，承重120KG | 套 | 3 |  |
|  | 解码器 | DS-6A08UD | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、 为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2016的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 3、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 4、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 5、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 6、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。 7、可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 8、支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024*768@60Hz/800*600@60Hz, 1280*1024@60Hz,1280*720@60/50Hz,1280*960@60Hz,1600*1200@60Hz,1920*1080@60/50Hz,1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,1440*900@60Hz,1680*1050@60Hz的视频图像并显示（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） | 套 | 1 |  |
|  | 静电地板 | 国标 | 600*600 | 平方 | 3 |  |
| 14 | 辅材 | 水晶头、管卡、软管、直接、胶布等 | 水晶头、管卡、软管、直接、胶布等 | 批 | 1 |  |

## 第三篇  项目商务需求

## 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：1、中标人在接到甲方通知后1个月内完成安装调试，并能正常使用。

2、缺陷责任期要求：24个月。

（二）服务地点：招标人指定地点。

（三）交货要求：

（1）中标人提供的全部货物必须完全符合招标文件要求的品种和数量；规格型号和技术参数必须完全满足投标文件和成交投标人在投标中承诺的正偏离的要求。

（2）中标人提供的货物未达到招标投标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（3）招标人需要制造商对成交投标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（4）产品包装材料归招标人所有。

（四）验收方式：

1、到货验收：到货验收由项目负责人和中标人共同负责实施。货物到达项目地点后，由项目负责人组织人员和中标人代表在场当面开箱检查，核对货物的品牌、规格型号，查阅货物技术资料、装箱单、合格证等资料，检查外观，核实货物数量。到货验收合格条件如下：

（1）中标人在合同约定时间内完成交货；

（2）货物的品牌、规格型号符合中标人投标的承诺；

（3）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

（4）货物全新、完好无损；

（5）货物数量符合招标人指定各项目配备数量。

中标人提供的货物验收不合格的，招标人拒绝收货，中标人无条件撤离所有货物，履约保证金不予退还并终止合同，由此造成的一切损失，由中标人自行承担。如对招标人造成的损失超过履约保证金的，中标人还应当依法赔偿超过部分的损失,同时按《招标投标法》等相关法律追究法律责任。

## 2、项目验收：

## 安装调试完成，运行正常，相关人员技术培训完成后。中标人向项目提供完整的项目实施资料。由项目验收小组验收。项目验收合格条件如下：

## 参照国家规定执行验收，设备技术参数与投标文件和合同一致，性能指标达到规定的标准。

## 中标人提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如验收不合格，对发包人造成损失的，中标人应承担修复、重做、赔偿损失等责任，招标人不再另行付费。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目实施和服务的完整报价，包括但不限于：服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、培训费、保险费、采购代理服务费及各种应纳的税费等一切费用；本项目全部清单综合单价最高限价详见“第二篇 项目服务需求 重庆国家现代畜牧业示范区科技创新中心运行项目-院网络与监控维护预算审核表”，投标人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。

因成交投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。

- 服务保证及售后服务

- （一）产品质量保证期

- 1、响应投标人应明确承诺：投标的产品免费质量保证期3年（自验收合格之日起计算）。2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 2、响应投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应投标人实际承诺执行。

- （二）售后服务内容

- 1、响应投标人和制造商在质量保证期内应当为招标人提供以下技术支持和服务：

- （1）在线咨询

- 成交投标人和制造商应当为招标人提供7×24小时的技术服务支持。在接到用户的服务要求时，电话响应时间不得超过30分钟，通过电话、QQ、微信等方式解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议。

- （2）响应时间要求

- 招标人遇到使用及技术问题，在线咨询不能解决的，成交投标人和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。若现场无法排除故障需返厂维修，投标人应提供同规格备用产品。故障排除周期不得超过3个工作日。超过3个工作日无法修复的，投标人应更换同型号新品（若同型号产品停产应更换规格不低于投标产品的新品），更换费用由中标人承担。

- 故障排除周期计算方法为：自设备出现故障到故障排除之间的工作日。

- （3）技术升级

- 在质保期内，如果成交投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，成交投标人和制造商应对招标人购买的产品进行升级服务；如果成交投标人和制造商有产品有重大安全升级，投标人必须对招标人购买的产品进行升级服务。

- （4）其他服务要求

- 免费质保期即将结束前，成交投标人免费对本次采购的设备进行全面检测，对质保范围的故障免费修复，并向招标人提交检测与修复的书面报告和项目签字盖章的设备无故障确认文件。

- 质保期外服务要求

- 质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- 质量保证期过后，招标人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- 备品备件及易损件

- 成交投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件。

- 履约保证金

- 1、中标人是否提供履约担保：提供。

2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约担保的金额：签约合同价的10%（取整）。

（4）履约担保的提交时间：收到中标通知书后7个工作日内。

- （5）履约担保的退还时间：项目验收合格后，30日内一次性无息退还履约担保金的70%，2年缺陷责任期满后无质量问题30日内无息退还剩余履约担保金的30%。

- 五、付款方式

- 本项目合同签订后可以申请预付款，甲方根据财务状况进行预付款支付。

- 支付方式：转账支付；

- 项目验收合格办理结算审核后，中标人提供工程类发票，招标人1个月内支付所有合同价款。

- 注：所有支付均为无息支付。

- 六、结算方式

结算总价=中标价±合同约定的其他因素

1、工程变更具体结算办法如下：

（1）工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的中标清单综合单价执行；

（2）工程量清单报价中有类似子项的，参照投标报价中类似子项的清单综合单价执行（类似子项由招标人审定）；

（3）工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于实用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件采用全费用清单计价法进行编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价的基础上按投标总报价与总价最高限价的下浮比例做相应下浮,未有的材料价格必须经招标人认质认价后办理结算。

（4）因投标人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

（5）结算价按照中标价与最高限价下浮比例相应下浮。

2、结算价最终以结算审核为准；据实结算。

3、乙方应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其

- 他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

- 六、低价风险担保

1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入黑名单。

2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%，。

（3）低价风险担保送达招标人的时间：从招标人中标通知书送达中标候选人之日起 7 工作日内；

（4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。

（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还。

4、拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。

备注：当中标人或拟中标人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经招标人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。

### 5、投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见投标文件格式。

- 七、知识产权

招标人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交投标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 八、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及谈判采购其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以随机排序的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各投标人进行磋商。

（二）磋商小组对各投标人的资格条件、投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对投标文件中的资格证明、等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 保证金到账截止时间前提交足额磋商保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于投标文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇投标文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的投标人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

（七）投标人在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，投标人应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交投标文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺《最后承诺报价表》。已提交投标文件但未在规定时间内进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以投标人投标文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。投标人总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的投标人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告。若投标人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（提示：请慎重考虑是否推荐服务部分得分为0分的投标人成为成交候选投标人，应在竞争性磋商文件中对该种情况的处理方式予以明确。）

（十一）中标价格=投标人的最后承诺总报价

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30 %） | 30分 |  | 满足磋商文件要求且最后承诺总报价最低的投标人的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个投标人的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术部分 （40 %） | 40 分 |  | 投标人提供符合本项目的整体工作进度计划与措施方案。（20分） 内容全面、计划可行的得15-20分；内容较全面、计划可行的得6-14分；内容较全面、计划基本可行的得1-5分；其他得0分。 |  |
|  |  |  |  | 投标人提供符合本项目的应急预案。（15分） 内容全面、计划可行的得10-15分；内容较全面、计划可行的得5-9分；内容较全面、计划基本可行的得1-4分；其他得0分。 |  |
|  |  |  |  | 投标人提供符合本项目的人员配置方案。（5分） 内容全面、计划可行的得4-5分；内容较全面、计划可行的得2-3分；内容较全面、计划基本可行的得1分；其他得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 服务方案 | 10 分 | 1、提供具体措施及施工方案，具体措施及实施方案中的摄像机更换施工，传输线路升级改造等内容详尽、可靠、具体，得7-10分；提供具体措施及实施方案中的摄像机更换施工，传输线路升级改造等内容不够详尽、不够可靠、不够具体，得2-6分；提供具体措施及实施方案中的摄像机更换施工，传输线路升级改造等内容不详尽、不可靠、不具体，得1-2分；未提供具体措施及方案的，得0分。 |  |
|  |  | 资质 | 6分 | 投标人具有有效的： 1.信息安全管理体系认证证书（ISO27001）； 2.信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）； 3.质量管理体系认证证书（ISO9001）。 每提供1个，得2分。本项得分最高得6分。 |  |
|  |  | 服务能力 | 4分 | 投标人具备本次服务项目的常驻本地运维队伍。提供荣昌区有固定运维团队、专业运维人员的证明。有固定运维团队且运维团队人数不少于4人（含4人），得4分；有固定运维团队且运维团队人数为3人，得2分。不提供不得分。 | 提供人员名单加盖投标人公章。 |
|  |  | 承诺 | 4分 | 投标人承诺： 1.承诺提供本次服务的硬件设备的生命周期优于3年，且本次服务周期结束时相关功能完好。提供承诺函的得2分。 2.承诺在投标文件中明确项目涉及的硬件品牌型号和软件公司、功能参数，且中标后严格按照投标文件中明确的硬件品牌型号和软件公司、功能参数等签订合同。提供承诺函的得2分。 | 承诺格式自拟。 |
|  |  | 业绩 | 6 分 | 投标人提供2022年3月至今具有与本项目相同或类似（相同或类似是指监控购买服务等）的项目合同业绩的，每提供1个得2分，最多得6分。 | 提供合同复印件加盖投标人公章。 |

三、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）投标人所提交的投标文件不按“第七篇投标文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）投标人的初始报价超过最高限价的、最终报价超过初始报价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）投标人磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  投标人须知

## 一、磋商费用

参与磋商的投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、投标人须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、投标人须知、合同、投标文件编制要求七部分组成。

（二）招标人（或招标代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

投标人如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交投标文件截止时间3个工作日前向招标人（或招标代理机构）要求澄清，招标人（或招标代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与投标人进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和投标文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断投标文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）投标文件

1.投标人应当按照竞争性磋商文件的要求编制投标文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.投标文件组成

投标文件由“第七篇投标文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇投标文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体投标。

（三）磋商有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若投标人所递交的投标文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

（五）提交投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.投标文件按竞争性磋商文件“第七篇投标文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）投标人参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）。

## 四、成交投标人的确认和变更

- （一）成交投标人的确认

招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送招标人确认。招标人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交投标人。招标人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交投标人。

- （二）成交投标人的变更

成交投标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，确定排名下一位的候选人为成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、中标通知

（一）成交投标人确定后，招标人在重庆市畜牧科学院(cqaa.cn) 网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向招标人或招标代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

- 1.质疑时限、内容

1.1投标人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

1.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

招标人、招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

- 3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）投标人中标后向招标代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |

注：计算招标代理服务收费额如下：

26.0936万元×1.0%=代理服务费（不足5000元收取5000元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

## 户  名：重庆宏毅工程管理有限公司

## 开户行：中国银行股份有限公司重庆海尔路支行

## 账  号：1144 7689 6910

## 八、签订合同

（一）招标人原则上应在中标通知书发出之日起七日内和成交投标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和投标人的投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由招标人和成交投标人在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、投标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）招标人要求成交投标人提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交投标人履约完毕后，招标人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  合同条款及格式

- 格式合同条款及格式合同协议书

注：该合同为格式合同，中标人可与招标人在未改变标书实质性条件的框架下，对该格式合同进行修改。

发包人（全称）：     重庆市畜牧科学院     （以下简称甲方）

承包人（全称）：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》                       及有关事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称： 重庆国家现代畜牧业示范区科技创新中心运行项目------院网络与监控维修

工程地点：重庆市畜牧科学院

资金到位情况：已到位

承包人项目经理：

2、工程承包范围

承包范围：重庆国家现代畜牧业示范区科技创新中心运行项目------院网络与监控维修预算表中全部建设内容及施工内容，具体以招标人给出的工程量清单为准。

3、合同工期

开工日期：      年     月     日（实际开工日期以甲方出具开工令为准）

竣工日期：      年     月     日

合同工期总天数 30 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4、质量标准

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

5、合同价款

合同金额人民币（大写）      元（￥       元）。

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

6.1.1本合同协议书

6.1.2中标通知书

6.1.3磋商文件及附件

6.1.4投标文件及其附件

6.1.5标准、规范及有关技术文件

6.1.6经双方确认进入合同的其它文件

6.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议；（2）中标通知书；（3）磋商文件及附件 (4)投标文件及其附件；(5)标准、规范及有关技术文件；(6)经双方确认进入合同的其它文件。

6.3双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。若受邀文件与邀请文件要求有矛盾则以两者之间较高标准者为准。

7、履约担保

7.1履约担保形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。承包人若采用现金提交履约担保的，允许使用符合《关于在全市工程建设领域全面推行工程保函工作的通知》（渝公管发〔2022〕25号）、《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》（渝公管发〔2022〕26号）要求的履约保函置换。

采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

7.2具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。承包人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。承包人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

7.3履约担保金额：合同金额的10%（取整），即    万元。

7.4提交时间: 收到中标通知书后7个工作日内。

7.5履约担保的退还：工程竣工验收合格后，30日内一次性无息退还履约担保金的70%，2年缺陷责任期满无质量问题后30日内无息退还剩余履约担保金的30%。

- 8、工程款支付

8.1本项目合同签订后可以申请预付款，甲方根据财务状况进行预付款支付。

8.2工程竣工验收合格办理结算审核后，乙方提供工程类发票，甲方1个月内支付所有工程款。

9、结算

结算总价=中标价±合同约定的其他因素

9.1工程变更具体结算办法如下：

9.1.1工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的中标清单综合单价执行；

9.1.2工程量清单报价中有类似子项的，参照投标报价中类似子项的清单综合单价执行（类似子项由招标人审定）；

9.1.3工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于实用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件采用全费用清单计价法进行编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价的基础上按投标总报价与总价最高限价的下浮比例做相应下浮,未有的材料价格必须经招标人认质认价后办理结算。

9.1.4因投标人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

9.1.5结算价按照中标价与最高限价下浮比例相应下浮。

9.2结算价最终以结算审核为准；据实结算。

9.3乙方应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

10、安全责任

10.1该工程实施造成或引发的一切安全责任事故均由乙方负责。

10.2施工中发生的一切伤、残、亡事故均由乙方负责。

10.3在施工中由于乙方原因造成的甲方建（构）筑物、电缆等损失，由乙方负责赔偿。

10.4施工单位应当与其施工人员建立劳动关系购买工伤保险，承担全部用人用工主体责任。

- 11、违约责任

- 若有一方违约,由违约方支付守约方      元。

12、争议的解决

12.1 争议的解决方式

争议的解决方式：对有争议部分，承、发包方首先应通过友好协商解决，协商不能解决，双方均可采取向本项目工程所在地人民法院提请诉讼。

12.2 在诉讼期内，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分仍应继续执行。

13、合同生效

13.1合同订立时间：     年    月     日

13.2合同订立地点：重庆市荣昌区

13.3本合同双方约定：甲乙双方签字盖章后生效。

14、低价风险担保金

14.1提供低价风险担保的形式、金额及期限：

14.1.1低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函；

14.1.2低价风险担保的金额：             ；

14.1.3低价风险担保送达投标人的时间：从中标通知书送达拟中标人之日起 7 日内。

14.1.4中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。

14.2低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还。

15、合同份数

本合同一式 陆  份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执贰份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：                          经办人：                    

年     月     日	                  年    月     日

附件1

廉洁从业协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

甲     方：                         乙     方：

法定代表人                          法定代表人

或其授权的代理人：                  或授权的代理人：

附件2

安全文明生产协议

发包人：                                    （以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）

安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、甲方职责：

1.对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。

2.甲方在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。

3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。

二、乙方职责

1.负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得甲方同意。

2. 乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。

3. 乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）、《建筑施工安全技术》、《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。

4. 专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签名，如乙方拒不签名，则甲方现场代表和监理共同签名也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。

5. 对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。

三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。

四、本协议作为本项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

五、本合同一式正本二份、副本五份。双方各执正本一份、副本甲方执三份、乙方执二份。

发包人：                          承包人：

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：                          经办人：

年    月     日

## 第七篇  投标文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（招标代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的投标文件为：投标文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交投标文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交投标人，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交投标人，保证在接到中标通知书后，向招标代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.投标人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （招标代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （招标代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （招标代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受招标人、招标代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）低价风险担保提交承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了你单位        （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合招标文件的要求。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：                        （盖单位法人章）

法定代表人：                        （签名或盖章）

年    月    日

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：保证金缴纳情况证明材料、投标人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- 附件一：

- 重庆宏毅工程管理有限公司竞争性谈判文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

潜在投标人在竞争性磋商文件发售期内将《重庆宏毅工程管理有限公司采购文件发售登记表》填写完整加盖投标人公章扫描后发送至邮箱（277182880@qq.com）

附件二：

| 最后承诺总报价表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总报价 | 大写 |
|  | 小写 元 |
| 服务期 |  |
| 其他优惠说明 |  |
| 投标单位名称： （盖单位章） |  |
| 法定代表人或委托代理人签字： （签字） |  |
|  | 年 月 日 |

备注：此表不随投标文件一起递交，投标人可提前准备多份空白表格并盖章。投标人在磋商结束以后按磋商小组的要求填写并在评标委员会规定时间内提交。

- （结束）